Nr sprawy T /735/3/2008

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- Zamawiający: Urząd Gminy w Łącznej

- Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

- Rodzaj zamówienia: Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna.

CPV 45.21.42.10 - 5

3.1.Przedmiot zamówienia: Budowa kompleksu oświatowego wraz z wewnętrznymi 
i zewnętrznymi instalacjami oraz instalacją odgromową  na działce  Nr 1003 
w miejscowości Kamionki, gm. Łączna w skład którego wchodzi:

- roboty budowlane i wykończeniowe szkoły podstawowej, gimnazjum i łącznika,

- instalacje sanitarne wewnętrzne,

- instalacje elektryczne wewnętrzne,

- instalacje teletechniczne,

- przyłącze wody,

- kablowe przyłącze energetyczne,

- oświetlenie terenu,

- elementy zagospodarowania terenu,

- roboty drogowe.

3.2.Zakres robót  - roboty budowlane wraz z wykończeniem ujęte w przedmiarach robót,
      specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz  
      w dokumentacji technicznej  (projekcie  budowlano – wykonawczym).

3.3.Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru 
Budowlanego,  Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej  Inspekcji Pracy,  autora projektu oraz innych podmiotów niezbędnych przy odbiorze.  Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem koniecznym przyjęcia odbioru zrealizowanych robót budowlanych. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

3.4.Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych pkt.3 ppkt. 3.1, 
      zabezpieczenie placu budowy w trakcie trwania budowy, uporządkowanie placu    
      budowy po zakończeniu robót.

3.5. Zamawiający  będzie przyjmował do realizacji faktury częściowe obejmujące 
       wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym                         
       przez zamawiającego. Fakturę końcową należy wystawić i złożyć najpóźniej siedem dni 
       po podpisaniu protokołu odbioru robót.

- Zamawiający nie dopuszcza  do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

- Wymagany termin realizacji zamówienia 35  miesięcy od daty przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu.

- Wymagania od oferentów.

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą tylko wykonawcy spełniający następujące     warunki :

8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt. 1-10
     ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie : 
 a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
     w art. 24  ust. 1  pkt. 4 - 9 ustawy:
b/ zaświadczenia  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego:
c/ zaświadczenia  właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1 i 2 .

Warunki określone w pkt. 8.1.1). zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi:

ad. Ppkt.8.1.1).  lit. a/:
-  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

ad. Ppkt. 8.1.1). lit. b/ :
 -  aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie że, uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego,  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

ad. Ppkt. 8.1.1) lit. c/ :

-  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

ad. Ppkt. 8.1.1) lit. d/ :

-  warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia   -  załącznik nr 2 SIWZ);

8.1.2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4.

Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.  znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
         zamówienia;

4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki określone w pkt. 8.1.2. zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi:

Ad. Punktu 1,

-   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Ad. Punktu 2,

-  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat ( zał. nr 3 do SIWZ ) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie; 
- Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych,
  każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom
  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość 
 5 000 000, 00 zł. netto każda;

-   wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie  -  potwierdzające członkostwo  -  z właściwej izby samorządu zawodowego,

Ad. Punktu 3,

-  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-   polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500.000 zł.

Ad. Punktu 4,

-  warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia   -  załącznik nr 2 SIWZ);

8.1.3 Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo  zamówień  publicznych.

Z postępowania nie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy spełniają wymagania stawiane przez  art. 24 ust. 2 pkt. 1- 4 ustawy Prawo  zamówień  publicznych.

Warunki określone w pkt. 8.1.3 zostaną spełnione jeżeli Oferent przedstawi:

1  -  oświadczenie że, Wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem  prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w  przygotowaniu i prowadzeniu postępowania, oraz że złożył  prawdziwe informacje w ofercie.

2  -  złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia        -  załącznik nr 2 SIWZ),

3 -  wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą w sposób i na warunkach określonych w SIWZ,

8.1.4.Spełnią pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
          zamówienia publicznego, w tym oferent;

- udzieli na całość robót budowlanych rękojmi oraz gwarancji na okres 3 lat,

- udzieli gwarancji na urządzenia na okres określony przez producenta, nie krótszy niż jeden 
   rok,

- oświadczy, że zrealizuje zamówienie w terminie 35 miesięcy od przekazania placu budowy,  przedłoży wykaz podwykonawców, z którymi ma zamiar realizować budowę  pn.  „Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”  na działce o numerze ewidencyjnym  1003  w miejscowości Kamionki , z podaniem zakresu i wartości robót, które będą przez nich wykonywane,

- robót których Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom to wykonanie stanu 
   surowego zamkniętego szkoły i łącznika,

-  zmiana podwykonawcy (ów) może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga zgody Zamawiającego. Każdorazowa zmiana podwykonawcy(ów) spowoduje konieczność przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia . Brak w/w dokumentów spowoduje brak akceptacji Zamawiającego na zmianę podwykonawcy (ów).

- Wyjaśnienia w sprawie opisu przedmiotu zamówienia.

9.1.Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w godz. 8:00 - 15:00

upoważniono:  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Czesława Mazura 
      Tel. ( 0 41 ) 25-48-975

9.2.Oferent  może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ .

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający

jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którzy otrzymali SIWZ ,

bez ujawniania źródła zapytania.

9.3.W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się  na specyfikację    istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana treści specyfikacji  zostanie przesłana wszystkim oferentom i jest dla nich wiążąca.

  - Zamawiający przedłuża określony w pkt. 13  termin składania ofert w celu  umożliwienia oferentom poczynienia odpowiednich zmian  w przygotowanych  ofertach, wynikających ze zmiany specyfikacji . W tym przypadku wszelkie prawa  i obowiązki Zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

  - Oferent może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego    
 powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienia 
 o modyfikacji lub wycofaniu muszą być oznaczone tak jak oferta wraz z podaniem  
 numeru wpływu oferty. Oferty nie mogą być modyfikowane lub zmieniane po   
 upływie wyznaczonego terminu składania ofert. Modyfikacja lub wycofanie oferty są      skuteczne , gdy zostaną podpisane przez uprawnione osoby do reprezentowania oferenta.

- Wymagania dotyczące wadium.

10.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 130.000,00 zł. 
      (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)  w następujących formach:

-  pieniądzu;

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
      kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
    - gwarancjach bankowych;
    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 – Prawo zamówień publicznych.

Do wadium wnoszonego w poręczeniach i gwarancjach bankowych stosuje się przepisy 
      ustawy Prawo Bankowe.

Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego powinno zawierać następujące elementy:

a).  Określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji (okres związania ofertą - 30 
    dni licząc od upływu terminu składania ofert);

b).  Określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

c).  Wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

d).  Wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

e). Zapis że poręczyciel/gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty pełnej 
         kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta;

f).   Nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.

10.2. Wykonawca, który nie wniósł wadium  w terminie, podlega wykluczeniu 
       z postępowania.

10.3.  Wadium w formie pieniężnej (przelew) należy wpłacić na konto Zamawiającego w :      Banku Spółdzielczym w Suchedniowie -  Nr konta  -  67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 Na przelewie należy umieścić informację : " Wadium –„ Budowa Kompleksu Oświatowego Kamionki - gmina Łączna”.

10.4. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w Kasie  
      Urzędu  Gminy budynek Nr II pokój Nr 2.

10.5.  Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu 
      do składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty/wniesienia wadium (potwierdzoną za 
       zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty.

10.6.  Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium dla oferentów , których  oferty  nie zostaną 
      wybrane, Zamawiający wykona niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem 
      i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , lecz nie później niż 
       następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą.

10.7. Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi 
           z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszone o                                       
          koszty prowadzenia rachunku  oraz prowizji bankowych za przelew na rachunek 
          bankowy oferenta .

10.8.  Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na  rzecz 
           Zamawiającego w przypadku, gdy:
       - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie , 
       - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
          określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, 
        - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ,

10.9. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Oferent wnoszący wadium 
        w innej formie niż w pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania 
        składaną ofertą .

- Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30  dni, licząc od 
      upływu terminu składania ofert.

12.Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

12.1.  Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

12.2.  Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ust. 
      2 pkt. 3  oraz art. 22 ust 1 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2 ).

12.3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 W przypadku złożenia oferty przez wspólników spółki cywilnej (przedsiębiorców) Zamawiający wymaga złożenia tylu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ilu jest wspólników, czyli przedsiębiorstw.

12.4.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
 ust. 1 pkt.  4 - 8  ustawy prawo o zamówieniach publicznych , wystawiona nie   wcześniej       niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.5  Zaświadczenie od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego       ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  
 opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał zgodę na 
 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności , lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert.

12.6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( załącznik Nr 3), ponadto Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech robót budowlanych wykonywanych, każda w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość  5 000 000, 00 zł. netto każda;

.

12.7. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności gospodarczej na kwotę 500.000,00 zł.

12. 8. Oświadczenia wymagane przez pkt. 8.1.3 podpunkt 1- SIWZ.

12.9. Kosztorys ofertowy z wartościami netto i brutto całego zadania należy wykonać 
          wg zasad opisanych w punkcie 15   SIWZ.

12.10.Uprawnienia stwierdzające  przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
 funkcji technicznych w budownictwie o specjalności : kierownik budowy, robót    
 budowlanych, elektrycznych,  instalacyjnych ,   oraz aktualne zaświadczenie  -  
 potwierdzające członkostwo -  z właściwej  izby samorządu    zawodowego (OIIB).

12.11.Kserokopia wpłaty (wniesienia) wadium. 
         
12.12. Wykaz podwykonawców  przy pomocy których będzie realizował zamówienie, 
         z podaniem zakresu i wartości tych robót (zał. Nr 4)

12.13.Informacja banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków 
          finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wielkości nie niższej   niż            
          5.000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
         składania ofert.

13. Składanie ofert.

13.1.  Zamawiający zaleca, aby ofertę złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym 
            w  następujący sposób:

“ Oferta na budowę Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna ”

Nie otwierać przed godz. 1100

13.2. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w budynku Urzędu Gminy  
        (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2008 roku do 
         godz. 1030

13.3. Ofertę składaną za pośrednictwem Poczty (kuriera) zaleca się, aby oznaczyć 
           w sposób określony  i przesłać w zewnętrznym opakowaniu, które zaleca się  
           zaadresować w   następujący sposób:

Urząd Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60

 	        “Oferta na budowę Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna”

Nie otwierać przed godz. 1100

13.4. Każdy oferent składający ofertę zostanie wpisany do formularza ewidencji 
           złożonych ofert.

13.5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie w pkt. 13. Ppkt.
         13.2., zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 

13.6. Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się
       w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie (pokój nr  1 ) do godz. 1030 dnia 24 września      
        2008 roku.

14. Otwarcie ofert.

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2008 roku  godz. 1100  w siedzibie

Zamawiającego  tj.  budynek Nr 2 sala konferencyjna OSP.                                                             

14.2. Koperty oznaczone hasłem "wycofane" zostaną odczytane w pierwszej kolejności.

14.3  Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert Zamawiający podaje informacje
         określone w art. 86. ust. 3 ustawy Prawo  zamówień publicznych . W przypadku,  
          gdy oferent nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek prześle mu

stosowną informację .

14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty oczywistych pomyłek w tekście oferty. 
        W przypadku nie wyrażania zgody  przez oferenta na poprawienie oczywistej
         pomyłki, oferta zostanie odrzucona.

15.Opis sposobu określenia ceny oferty.

15.1.W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia.

15.2. Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy uproszczony,(sporządzony analogicznie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r.Nr 130, poz. 1389).

Wycena ta musi także uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie oferent w trakcie   procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia  (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, udziału w konferencji przed  ofertowej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy - np. folią , taśmami, barierami, płytami jak i ustawienie tablic ostrzegawczych i informacyjnych) .

W przypadku opuszczenia lub nie wypełnienia (konkretna liczbą)  danej pozycji przedmiaru lub zmiany wielkości przedmiarowej    -  kosztorys zostanie odrzucony, 
a oferta odrzucona art. 93 ust 1 pkt 6.

Dana pozycja kosztorysu ofertowego (jej numer porządkowy, opis oraz obmiar) musi odpowiadać konkretnej pozycji załączonego przedmiaru. Kosztorys ofertowy może uwzględniać ewentualne zmiany w pozycjach i dodatkowe pozycje jedynie wynikające 
z wyjaśnień lub uzupełnień Zamawiającego. Wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy zsumować w podsumowaniu danego kosztorysu ofertowego, wpisać otrzymaną wielkość wynikową  na pierwszej stronie tego kosztorysu, a następnie zsumować wartości wynikowe poszczególnych kosztorysów ofertowych.

Do tak wyliczonej sumy należy dodać podatek od towarów i usług VAT. Suma ta będzie traktowana jako cena oferty, należy ją wpisać na formularz oferty. 

Obowiązkowo w odpowiednie miejsce formularza oferty należy również wpisać stawkę kosztorysową robocizny brutto, % kosztów pośrednich, % kosztów zakupu, oraz zysku, która zastosowana zostanie do rozliczenia ewentualnie wykonanych robót nie objętych zakresem  rzeczowym podanych przedmiarów robót.

16. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będzie prowadzone w  walucie
       krajowej (ZŁOTYCH)

17. Ocena ofert.

17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

                                     - cena  -  100 pkt.,

17.2. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

oferowana cena najniższa

Wartość punktowa oferty = -------------------------------------------   x   100 pkt.

cena badanej oferty

Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
     Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne ze SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień
     publicznych.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z Oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę po upływie siedmiu dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.1.Oferent , którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany
        wnieść w całości przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania
        umowy w wysokości 5% wartości brutto zamówienia.

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w :

-  pieniądzu;

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
   kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w formie określonej w art. 148 ust. 1 pkt 5 – Prawo zamówień publicznych.

19.3.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, na zasadach  zawartych  w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

19.4.Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej /poręczenia bankowego może być  
        wystawione przez bank krajowy lub oddział banku zagranicznego. Oddział banku 
        zagranicznego może udzielać poręczeń i gwarancji bankowych , jeżeli posiada na 
        wykonywanie tych czynności zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego.

19.5.Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia zostanie dokonane zgodnie ze wzorem umowy.

19.6.Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji
        bankowej lub poręczenia bankowego powinno zawierać następujące elementy:
 
      - określenie terminu obowiązywania (poręczenia lub gwarancji, okres ważności
          poręczenia, gwarancji nie może być krótszy niż okres : realizacji zamówienia oraz
          udzielonej rękojmi - okres rękojmi  -  3 lata  -  liczony od daty podpisania bez
          zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru 
          końcowego robót.
       - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;
       - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;
       - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;
       -  zapis , że poręczyciel/gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty pewnej  
          kwoty na rzecz zabezpieczenia na rzecz beneficjenta;

-  nieodwołalność poręczenia lub gwarancji .

- Istotne dla stron postanowienia  zawiera wzór umowy w sprawie udzielenia   zamówienia publicznego.

- Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentom.

21.1.Oferentom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
 Zamawiającego określonych w ustawie Prawo  zamówień publicznych zasad
 udzielania zamówień , przysługują środki odwoławcze (tj. protest i odwołanie)
 przewidziane cytowaną ustawą oraz skarga do sądu, Dział VI Środki ochrony prawnej -  ustawy  Prawo zamówień publicznych.

- Informacje ogólne.

22.1.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
22.2.Formularze i dokumenty , stanowiące załączniki do SIWZ, powinny być wypełnione
        przez Oferenta bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień niniejszej
        specyfikacji, bez dokonywania jakichkolwiek zmian (układ dokumentu może  ulec
        zmianie, przy zachowaniu żądanej treści).

22.3.Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z  wymaganiami SIWZ.
22.4.Oferta winna być napisana czytelnie, w języku polskim, trwałą techniką. 
       W przypadku, gdy żądany dokument jest sporządzony w języku obcym, należy go
       przedstawić wraz z tłumaczeniem (przez tłumaczy przysięgłych) na język polski. 
22.5.Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ponumerowane oraz spięte

(zszyte). 
22.6.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
        reprezentowania oferenta, wymienione w rejestrze handlowym lub innym
        dokumencie rejestracyjnym. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika,
        należy do oferty załączyć pełnomocnictwo. 
22.7.W razie złożenia oferty łącznej przez kilku przedsiębiorców oferta musi być
         podpisana przez wszystkich przedsiębiorców (przez osoby uprawnione do
         reprezentacji) lub zgodnie z załączonym do oferty pełnomocnictwem udzielonym 
         przez wszystkich przedsiębiorców.

22.8 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.  
 22.9  Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się z Zamawiającym:

-  c.mazur@bip.doc.pl lub faksem (041) 2548977

22.10 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
 22.11 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty obciążają  oferenta .  22.14  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcom.

22.15 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

..................................................... 				....................................................

Zamawiający 							Zatwierdzam

Łączna, dn. 1 września  2008 r. 


Załączniki:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie.

- Wykaz zrealizowanych obiektów.

- Wykaz podwykonawców.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.

- Projekt budowlano – wykonawczy do wglądu u Zamawiającego.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 1 

 
........................................................... 					.................................................

.......................................................... 						miejscowość , data

..........................................................

..........................................................

nazwa , siedziba oferenta ew. tel. fax  NIP

FORMULARZ  OFERTOWY      

Nawiązując do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez ....................................................................................................................................................................

1. Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
    Zamówienia  (SIWZ) za cenę : 
a).  .................................................... netto + VAT= .............................................. zł. brutto 
    słownie .............................................................................................................................................
    w terminie ....... miesięcy od przekazania placu budowy. 

b). rękojmia i gwarancja na roboty ogólnobudowlane  :  3 lata

c). gwarancja na urządzenia na okres określony przez producenta , nie krótszy niż 1 rok , 

d). warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy, 

e). stawka za 1 rbg. .................................. zł. brutto (roboty dodatkowe).

Koszty pośrednie……………………  (roboty dodatkowe).

Koszty zakupu ……………………… (roboty dodatkowe).

Zysk ………………………………..  (roboty dodatkowe).

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i techniczną i nie wnosimy do nich
    żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy. Zobowiązujemy się w przypadku
    wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wskazanym 
    przez Zamawiającego. 

- załączniki: 
.......................................................................
........................................................................
.......................................................................

...................................................................
                                                                                         podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2
...................................................................

(nazwa i siedziba oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ...............
............................................................................... , oświadczam,  że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  podstawie  art. 22 ust. 1 pkt. 4, art. 24 ust.1 pkt. 1 i 2   oraz  art. 24 ust.2  pkt. 3 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

miejsce i data ......................................  			.................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela firmy)

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

| Lp. | Wartość | Data i miejsce wykonania | Nazwa (rodzaj) zadania |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA: każdy wykazany obiekt musi być potwierdzony referencjami Zamawiającego

...................................................................
                                                                                         podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 4

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

| Zakres zamówienia planowany do realizacji przez podwykonawcę | Podwykonawca (firma, adres) | Wartość z VAT w złotych części zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

...................................................................
                                                                                         podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

UMOWA 

zawarta dniu   .............................................................................., zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", którego reprezentuje: 

Wójt Gminy Pan mgr inż. Romuald Kowaliński

a                                                                                                                                .
zwanym "Wykonawcą" mającym swoją siedzibę                                         prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS                                   ,    NIP                                 ,      Regon .

którego reprezentuje :

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu …………...2008 r. została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego . "Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna” wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi  instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, c.o., c.w., eNn, odgromową  na działce o numerze ewidencyjnym 1003,  według zakresu rzeczowego określonego w SIWZ zamówienia (załącznik nr 1 ), zgodnie z kosztorysem ofertowym (zał. nr 2  ), harmonogramem rzeczowo finansowym (zał. nr 3 ) , ofertą  Wykonawcy (zał. nr 4), dokumentacją projektowo - wykonawczą (zał. nr 5) warunkami pozwolenia na budowę, warunkami wynikającymi z przepisów technicznych.

2.   Harmonogram rzeczowo-finansowy  został sporządzony przez Wykonawcę oraz
      uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, zmiana 
      harmonogramu na wniosek stron wymaga ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia. 
     Harmonogram  uwzględnia przyjęty termin realizacji zamówienia.

3.   Wszelkie decyzje dotyczące ewentualnych zmian i odstępstw od określonego zakresu   
      rzeczowego robót i w/w wymagań i zaleceń należą wyłącznie do kompetencji 
      Zamawiającego i będą przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru powołanego 
      przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlano  – wykonawczym załączonym do umowy,  obowiązującymi normami, Prawem 
 Budowlanym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.                                                          

                                                            § 2

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj., kwotę ………………………………………………. ……..zł w formie  ………………………………………………………………………………………

                                                   
 Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przebiega w następujący sposób: 
a). 70% zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy,
     zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót 
     i przyjęcie ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, 
b). Pozostałe 30% zabezpieczenia służące do pokrycia ewentualnych roszczeń
     Zamawiającego w okresie rękojmi zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie
     okresu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi  (3 lata).

- Strony postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane zabezpieczenie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

 						§ 3.

1. Termin realizacji zamówienia:
       a). Termin zakończenia (odbioru) przedmiotu umowy ustala się na  35  miesięcy od
            dnia przekazania placu budowy.

b). Wykonawca przystąpi do wykonania robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
            przekazania placu budowy. 
       c). Wykonawca odbierze plac budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia (odbioru) przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących
          przypadkach:
     a). jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót nieobjętych zakresem niniejszej umowy,
          których nie można było przewidzieć (roboty dodatkowe), 
     b). z powodu siły wyższej, 

 						§ 4. 
1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawował będzie Inspektor
    Nadzoru , o wyborze którego Wykonawca zostanie powiadomiony po zawarciu umowy
    między Wykonawcą, a Zamawiającym.

2. Obowiązki, kompetencje i upoważnienia Inspektora Nadzoru w sprawach dotyczących
     realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z ustawy  -  Prawo Budowlane, oraz z zawartej
     umowy przez Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru.

3. Wykonawcę podczas realizacji umowy reprezentować będą: 
     - kierownik budowy, 				-

- kierownik robót elektrycznych, 		            -	
     - kierownik robót instalacyjnych 		            -

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie
     budowy poprzez zapewnienie dozoru, a także zapewniać warunki bezpieczeństwa . Ponosi 
     on aż do chwili zakończenia i oddania robót odpowiedzialność materialną za szkody 
     wynikłe na przekazanym terenie lub obiekcie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które                  
     mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na kwotę równą cenie 
     brutto   umowy. Kopię polisy ubezpieczenia budowy Wykonawca dostarczy   
     Zamawiającemu  najpóźniej w 7 dniu od przekazania placu budowy. Brak w/w

ubezpieczenia budowy  i robót lub nie przekazanie Zamawiającemu polisy (kopii) będzie 
     uznane za niewykonanie  warunków umowy. 
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał  teren budowy w stanie wolnym 
     od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze,
     usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

4. Wykonawca na własny koszt organizuje zaplecze socjalne i magazynowe budowy,
     ogrodzenie placu oraz wykonuje przyłącza tymczasowe do dostawy energii, wody 
     i odprowadzania ścieków na okres prowadzenia robót wraz z odpowiednimi licznikami,
     zapewnia ogrzewanie własnego zaplecza i realizowanego zadania w trakcie prowadzenia
     robót w okresie zimowym oraz ponosi koszty zużycia tych mediów.

- Wykonawca na własny koszt wykona geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą prowadzonych robót.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień  
z zainteresowanymi instytucjami i uzyska wszelkie wymagane zezwolenia, o ile zaistnieje taka potrzeba.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Roboty wykonane będą zgodnie z załączoną dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia zawodowe i branżowe oraz znane mu są przepisy BHP pozwalające na wykonanie robót wyszczególnionych w § 1 oraz że przeszkolił w tym zakresie wszystkich swoich pracowników jak również pracowników firm podwykonawczych. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania przepisów BHP.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia 
o sporządzeniu planu BIOZ najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem budowy.

§ 6.

1.Materiały i urządzenia, przy użyciu których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot

umowy, powinny spełniać, co do jakości, wymogi wyrobów dopuszczonych do stosowania,

opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2.Warunkiem dopuszczenia materiału do wbudowania jest przedstawienie przez Wykonawcę

certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską

Norma lub aprobaty technicznej.

3.Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań (materiałowych, ilościowych, jakościowych)

okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową,

przepisami, normami, katalogami, kosztorysami, to koszt tych badań obciąża Wykonawcę,

w przeciwnym przypadku  -  Zamawiającego.

§ 7.

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania tylko przez  wykonawcę oraz zgłoszonych 
w ofercie i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców.

- Zakres i wartość robót wykonywanych przez podwykonawców zostały określone 
w złożonej przez Wykonawcę ofercie przetargowej.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zmiana podwykonawcy(ów) może nastąpić tylko z ważnego powodu i wymaga zgody Zamawiającego. Każdorazowa zmiana podwykonawcy(ów) spowoduje konieczność przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia. Brak w/w dokumentów spowoduje brak akceptacji Zamawiającego na zamianę podwykonawcy(ów).

- Wartość robót wykonywanych przez podwykonawcę(ów) nie może przekroczyć 40% wartości ceny brutto oferty.

§ 8.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie oferty na kwotę ……………………… zł netto + VAT = ……………………………brutto.

Słownie ……………………………………………………………………………………..

§ 9.

1.   Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na
      siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
     a). pełnienie funkcji  koordynacyjnej i nadzorczej w stosunku do robót realizowanych
          przez podwykonawców;

b). zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych  maszyn 
          i urządzeń;
     c). bieżące, pisemne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności 
          i koszcie wykonania robót dodatkowych w momencie stwierdzenia konieczności ich
          wykonania; 
     d). informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz
           terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z w/w
           obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
           zbadania robót , a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

e). w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń  w toku
           realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

f).  w razie konieczności prowadzenie wszelkiego typu uzgodnień wewnętrznych 
          i zewnętrznych (np.  PSP, Inspektorem  Nadzoru Budowlanego,  Zakładem
          Energetycznym, Inspektorem Sanitarnym itp. );                                                                
      g). ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru działającym w imieniu zamawiającego 
           w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§ 10.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
      -  za zwłokę z wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 0,02% wynagrodzenia 
         określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, 
      -  za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
         w okresie gwarancji lub rękojmi  -  wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego 
         w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie

wad,

-  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
         od Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, 
b). Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
      -   za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych od kwoty  
          określonej tą fakturą za każdy dzień zwłoki,
      -  za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0.02 % 
          wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki liczony od upływu
         terminu wyznaczonego do usunięcia wad, termin wyznaczony na usunięcie wad
         ustala się na 7 dni roboczych od  zgłoszenia tych wad przez Wykonawcę na piśmie

-  za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia
         określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,  §  12  niniejszej umowy  stosuje
         się odpowiednio.

- Każda ze stron jest zwolniona od kar umownych za zwłokę jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy wynikłą z przyczyny siły wyższej: strona, powołująca się na tą okoliczność winna udowodnić jej zaistnienie.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Każda ze stron może dochodzić naprawienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 11.

- Strony dopuszczają możliwość rozliczenia fakturami częściowymi..

- Podstawę do wystawienia faktur stanowi protokół odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Faktury wraz z protokołem odbioru muszą być dostarczone do Zamawiającego.

- Rozliczenie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia.

- Wszystkie dokumenty (zarówno finansowe jak i techniczne ) Wykonawca wystawia w ilości 2 sztuki  -  oryginał i kopia dla Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawcy(ów), wykonawca  zobowiązany będzie do uregulowania wynagrodzenie należnego podwykonawcy 
w terminie 30 dni od otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego wynikającego       
z faktury częściowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wobec podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności kolejnej
faktury częściowej i faktury końcowej do dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia od podwykonawcy uregulowania należnych płatności ze strony wykonawcy.

§ 12.

1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
     następujące uprawnienia: 

                                                                     
        a). Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad .
        b). Jeżeli wady  nie nadają się do usunięcia to:
          -  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
             z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
             może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
    ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięci stwierdzonych

przy odbiorze wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
    o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
     uprzednio robót jako wadliwych.

4. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych
     czynności ujawniono istnienie wad , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
     odbioru zgodnie z przeznaczeniem  -  aż do usunięcia tych wad.

5. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót pod koniec okresu udzielonej gwarancji  -
    14 dni przed upływem tego terminu oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia
     wad po upływie rękojmi.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają
     swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
     w § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania w całości lub odpowiedniej części
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy w wyznaczonym przez
 Zamawiającego terminie (po upływie okresu rękojmi tj. po 3 latach ) Wykonawca nie
 przystąpi do protokolarnego odbioru ostatecznego wykonanych robót.

- Wykonawca zgłosi zakończenie robót będącym przedmiotem umowy Zamawiającemu, po czym Zamawiający, nie później niż w terminie 14- dniowym, przystąpi do czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

§ 13.

1. Wykonawca udziela gwarancji : 
     a).  na wszystkie wykonane przez siebie jak również swoich podwykonawców roboty 
           budowlane  na okres 3 lat,

b). na zamontowane urządzenia na okres określony przez producenta, nie krótszy  
            niż 1 rok , 
2. W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatny serwis zamontowanych urządzeń. 
3. Początkiem biegu okresu gwarancji jest dzień podpisania  przez upoważnionych
     przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót. 				
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia
     usterek w terminie dwóch dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez         
     Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie ustalony protokolarnie przez strony. 
5. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia wstępu pracownikom Wykonawcy do 
    obiektu objętego umową  celem usunięcia wad i usterek .

§ 14.

- Zapłata za wykonane zgodnie z umową prace nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w banku 
 w terminie 21dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Terminem zapłaty jest dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.

§ 15.

1.  Nie dopuszczalna jest, pod rygorem nieważności , zmiana postanowień zawartej
      umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
      chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
      można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
      zamawiającego. 

                                                                   § 16. 

      Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu 15 Kodeksu Cywilnego stronom
       przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
       a). wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
           umowy  -  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
           okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia
           należnego mu  z tytułu wykonania części umowy  -  podstawę wynagrodzenia stanowi
           protokół odbioru robót sporządzony na dzień odstąpienia od umowy, 
        b). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
        c). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
        d). Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie prowadzi ich
             pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
        e). jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał  realizację zamówienia 
             i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,   w przypadku ponownego przerwania realizacji
             zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia
             od  umowy niezależnie od czasu trwania przerwy.
2.      Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 
       a ). Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków zapłaty faktur, mimo dodatkowego
             wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur
             określonego w umowie,                                                                    
      
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:
 a). w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
 stanu na dzień odstąpienia; 
 b). Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym ;
 c). Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
 mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
 niniejsza umową , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
 Wykonawcy,

d). Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych    
  oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za

które Wykonawca nie odpowiada;
 e). Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 
   urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5.   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
       odpowiada obowiązany jest do : 
 a). dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
       zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
 b).  rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy
     obiektów zaplecza, urządzeń własnych związanych z gospodarowaniem i uzbrojeniem
     terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
 c). przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

                                                                    § 17.
     Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

                                                                    § 18. 
    W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

                                                                     § 19. 
     Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 20. 
Integralną część umowy stanowią: 
- zał. 1  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- zał. 2  -  kosztorys ofertowy
- zał. 3  -  harmonogram  rzeczowo - finansowy
- zał. 4  -  oferta przetargowa Wykonawcy
- zał. 5  -  dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 						    § 21. 
Umowę niniejszą sporządza  się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY  					WYKONAWCA