Zmiana Specyfikacji na podstawie art. 38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  publicznych tj z 2007 roku  (  Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.)

Znak: T/7350/3/2009

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140  Łączna.

- Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

- Rodzaj zamówienia:

1 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.

Do podłączenia do sieci jest 156 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 784,00 m3 ( dane z 2008 roku ).

2 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.

Do podłączenia do sieci jest 177 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca  wynosi 792,00 m3 ( dane z 2008 roku ).

3.1.Zakres robót  obejmuje:

Dla zadania Nr 1 i Nr 2

- zaprojektowanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych jak również tłocznych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do pierwszej studzienki licząc od strony sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (Zaprojektować dla każdego zadania osobno ).

- zaprojektowanie niezbędnych przepompowni ścieków ( Zaprojektować dla każdego zadania osobno jeżeli staną się one niezbędne).

- włączenia zaprojektowanych kanalizacji do istniejącej oczyszczalni ścieków ( sieci ).

3.2. Fakturę końcową za całość zadania należy wystawić i złożyć najpóźniej w ciągu siedmiu        dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych ( za każde zadanie osobno ).

Zamawiający  dopuszcza złożenie 2 ofert częściowych tj., dotyczących każdego zadania osobno.

- Wymagany termin  przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2  to 30 październik 2009 roku.

5. Opis  warunków udziału w postępowaniu:

5.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
 działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",  Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
    potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    Zamawiający żąda:

1). wykazu wykonanych projektów budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

-Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej trzech projektów budowlanych wykonywanych, każdy w ramach oddzielnej umowy odpowiadających swoim rodzajem projektom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż wartość  50 000, 00 zł. netto każdy;

2). dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymagane Prawem budowlanym. Zamawiający wymaga załączenia kserokopii uprawnień projektowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem w/w uprawnień i aktualnych zaświadczeń o  przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wg niżej wymienionych branż w pełnym zakresie:

- konstrukcyjno- budowlanym,

- wod- kan, co, wentylacja i klimatyzacja

- instalacji elektrycznych,

5.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez    Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie              zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

Ocena spełnienia warunków:

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według 
    kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i  nie wykluczeniu na 
      mocy  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655 ).

2 ) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie.

3 ) oświadczenie o zaakceptowanui formularza umowy ( zał. Nr 2 do SIWZ )

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

7.1.Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 8:00 - 15:00 upoważniono w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  -  kierownika wydziału technicznego – Czesława Mazura, Tel. (041) 2548975,  drogą elektroniczną c.mazur@bip.doc.pl lub faksem (041) 2548977

7.2.Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień 
w formach określonych w art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem składania  ofert.

7.3.W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów, składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana treści specyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca.

7.4.Zamawiający przedłuża określony w pkt.11 termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom poczynienia odpowiednich zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany specyfikacji. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

7.5.Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być oznaczone tak, jak oferta wraz z podaniem numeru wpływu oferty. Oferty nie mogą być zmodyfikowane lub zmienione po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. Modyfikacja lub wycofanie oferty są skuteczne, gdy zostaną podpisane przez uprawnione osoby do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Wniesienie wadium nie jest wymagane.

9. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

10.1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

10.2. Oświadczeń zawartych w pkt. 6 SIWZ.

10.3. Dokumentów  dotyczących spełnienia  warunków udziału w postępowaniu.

10.4. Zamawiający zaleca, aby ofertę złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym    w  następujący sposób: „ Oferta na Projekt kanalizacji sanitarnej na zadanie Nr 1 dla miejscowości Łączna ” oraz  „ Oferta na Projekt kanalizacji sanitarnej na zadanie Nr 2 dla miejscowości Gózd” - Nie otwierać przed 2009.03.03  godz. 1100.

10.5. W przypadku składania ofert na obydwa zadania Zamawiający zaleca, aby ofertę złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym    w  następujący sposób: „ Oferta na Projekt kanalizacji sanitarnej na zadanie Nr 1 i Nr 2 dla miejscowości Łączna i Gózd ”.

- Nie otwierać przed 2009.03.03  godz. 1100.

11. Miejsce  oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, w nieprzekraczalnym terminie do 2009.03.03  godz. 1100.

11.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie
          Zamawiającego, w sekretariacie do  2009.03.03  godz. 1100.
 11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  2009.03.03  godz. 1110.  w siedzibie Zamawiającego tj.  
           budynek Nr 2 sala konferencyjna OSP.

11.4.Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert Zamawiający poda informacje określone w          art. 86. ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Opis sposobu określenia ceny oferty. 
12.1.W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia.

13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w  walucie
       krajowej (ZŁOTYCH).

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
        znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert.

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

                                     - cena  - 100 pkt.,

15. Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego   z Wykonawcą,  który złożył  ofertę z najniższą ceną.

16.  Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy w sprawie udzielenia     zamówienia publicznego.

17.Wykonawcy przysługują  środki ochrony prawnej w toku postępowania  o udzielenie zamówienia,  zgodnie z Działem VI  ustawy Prawo zamówień  publicznych.

18.  Informacje ogólne.

18.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą każdego zadania lub jedną na obydwa zadania.

18.2.Formularze i dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ, powinny być wypełnione
        przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień niniejszej
        instrukcji, bez dokonywania jakichkolwiek zmian (układ dokumentu może  ulec
        zmianie, przy zachowaniu żądanej treści).

18.3.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z  wymaganiami SIWZ.

18.4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
        reprezentowania Wykonawcy, wymienione w rejestrze handlowym lub innym
        dokumencie rejestracyjnym. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika,
         należy do oferty załączyć pełnomocnictwo.

18.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty obciążają Wykonawcę.

18. 6.  Wykonawca zamówienia wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania winien przed terminem zawarcia umowy, który zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości brutto przedmiotu umowy i może być wniesione w :

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych ;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ) .

20. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się z Zamawiającym:

c.mazur@bip.doc.pl lub faksem (041) 2548977

21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

..................................................... 				....................................................

Zamawiający 							Zatwierdzam

Łączna, dn.03.02.2009 r.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wzór umowy

Załącznik nr 1

...........................................................

.......................................................... 		      miejscowość , data

..........................................................

..........................................................

nazwa , siedziba Biura Projektowego ew. tel. fax NIP

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do wzięcia udziału w przetargu w trybie zapytania o cenę  na:

1 -  Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.

2 -  Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.

  - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę :

Zadanie Nr 1………………………słownie…………………………………………

Zadanie Nr 2………………………słownie…………………………………………

Razem        ………………………..słownie…………………………………………

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej
    żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki SIWZ. Zobowiązujemy się w przypadku 
     wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie
     wskazanym przez Zamawiającego.

- załączniki:

.......................................................................

.......................................................................

UMOWA Nr T/7350/2/09 

została  zawarta w  dniu …………. roku  w Łącznej pomiędzy gminą Łączna, Kamionki 60 , 26 - 140 Łączna, zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowanym przez Wójta Gminy Łączna w osobie:

- mgr inż. Romuald Kowaliński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:

- Alicji Miernik,
a …………………………………………………………………………………… –   zwanym w dalszej części  "Wykonawcą" którego reprezentuje

§ 1

1.1.Zakres robót  obejmuje:

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania pn. Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na zadania:

1 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.

2 -  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.

1.2 Projekty na powyższe zadania powinny zawierać:

-  uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji dotyczące projektowanej kanalizacji  potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienia z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Skarżysku – Kamiennej,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- specyfikacje techniczne,

§ 2

1.Projekt budowlany powinien spełniać wymogi stawiane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz.1133).

2. Zgody właścicieli terenu na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej które to kanały sanitarne przebiegają przez ich tereny, zostaną uzyskane przez  Wykonawcę Projektu.

3. Wykonawca wykona projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w wersji papierowej po cztery egzemplarze  oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  specyfikacji technicznej oraz przedmiary robót będącej przedmiotem umowy w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

§ 3

Wykonawca  wykona zamówienie do dn. 30 października 2009  roku.

§ 4

1.Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia posiadanych materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

2. Aktualne mapy zasadnicze leżą po stronie Wykonawcy Projektów.

§5

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania tylko przez  Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje. 			
			                                       §6

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotę …………………….. zł brutto, (słownie: ………………………………………………………………………… ).

§7

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:                                   a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 -  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia                      brutto, określonego w § 6 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,                                                               -  za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki liczony od upływu
terminu wyznaczonego do usunięcia wad, termin wyznaczony na usunięcie wad

ustala się na 7 dni roboczych od  zgłoszenia tych wad przez Zamawiającego na piśmie,

-  za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
         od Zamawiającego w wysokości  5%  wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1,

b). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 -  za zwłokę w dokonaniu odbioru wykonanego projektu w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki. Termin odbioru projektu ustala na 7 dni od   daty dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

3.  Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca  może żądać odsetek ustawowych.

4. Każda ze stron jest zwolniona od kar umownych za zwłokę, jeżeli zwłoka w wykonaniu      umowy wynikła z przyczyny siły wyższej: strona, powołująca się na tą okoliczność, winna udowodnić jej zaistnienie.

5. Kary umowne mogą być potrącane z faktury.

6 Każda ze stron może dochodzić naprawienia szkody, przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 8

1.  Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru dokumentacji, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad , które uniemożliwiają przyjęcie projektu, aż do usunięcia tych  wad.

§9

1. Zapłata za wykonane zgodnie z umową prace, nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy Nr  ……………………………………. w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

2. Terminem zapłaty jest dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.

§10

Nie dopuszczalna jest, pod rygorem nieważności , zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§11

1.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a). wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
  umowy  -  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W   takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy  -  podstawę wynagrodzenia stanowi protokół odbioru robót sporządzony na dzień odstąpienia od umowy,

b). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c). Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wobec Zamawiającego,  określonych w niniejszej  umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§12
 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
                                                                          § 13 
    W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

                                                                         § 14
     Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać przez właściwy dla siedziby Zleceniodawcy Sąd Powszechny
			 
                                                                        § 16 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA