D-01.02.03. ROZEBRANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  I INŻYNIERSKICH .

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania do wykonania i odbioru robót związanych  z wyburzeniem obiektów budowlanych i inżynierskich na zadaniu pn :

„Przebudowa drogi gminnej  Nr  1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m ”.

1.2. Zakres stosowania SST.

# Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywani następujących robót   związanych z rozebraniem przepustów:

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje pojęć zgodnie z D-00.00.00 i obowiązującymi  odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w SST D-00.00.00.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Roboty powinny być wykonane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych  i inżynierskich należy stosować:

- spycharki

- ładowarki

- dźwigi

- młoty pneumatyczne

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport materiałów z rozbiórki na wskazane przez Inspektora Nadzoru  miejsce może odbywać się dowolnym, sprawnym technicznie sprzętem  transportowym przy zachowaniu warunków BHP.

Materiały należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  przed możliwością przesunięcia się  podczas transportu.

Ogólne warunki transportu podano w D-00.00.00.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obiekty nie przeznaczone do usunięcia a znajdujące się w pobliżu  tych, które mają być wyburzone, powinny być przez Wykonawcę  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Za  ewentualne uszkodzenia  i zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.

Prace związane z wyburzeniem powinny być uzgodnione przez  Zamawiającego z odpowiednimi władzami.

Harmonogram i warunki wykonania robót rozbiórkowych przedstawia  Wykonawca do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Materiał z rozbiórki Wykonawca powinien zagospodarować zgodnie  ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach powinny być tymczasowo  zabezpieczone.

Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się  wody. Doły, wykopy, nierówności należy wypełnić warstwami  odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-02205 "Roboty ziemne".

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- kompletności rozbiórki obiektu, usunięcia resztek gruzu, kamieni z  powierzchni pasa robót,

- zagęszczenia gruntu w dołach (wykopach) zgodnie z PN-S-02205,

- ewentualne sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego

wykorzystania.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wyburzanych obiektów a dla przepustów - 1 m.

Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inspektora Nadzoru i przy jego akceptacji.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych  w dokumentacji

projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe

roboty wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru nie będą stanowić podstawy

do roszczeń o dodatkową  zapłatę.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00.

# Odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych i inżynierskich dokonuje

Inspektor Nadzoru, po pisemnym zgłoszeniu robót  do odbioru przez Wykonawcę w oparciu

o pomiary i ocenę jakości  robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez

Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m3 wyburzonej konstrukcji obiektu lub za 1 m wyburzonego przepustu należy

przyjmować zgodnie z obmiarem robót i oceną  jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- rozebranie lub wyburzenie obiektu,

- odwiezienie materiału z rozbiórki we wskazane miejsce,

- ewentualne zasypanie dołów po usuniętym obiekcie wraz  z zagęszczeniem,

- oznakowanie robót.

10. Przepisy związane.

1. BN-72/8932-01   - „Roboty ziemne”.

2. PN-S-02205        - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”