Znak: ZGK.6324.01.1.JS.2014.                                                                                                                             Wzór załącznika

| Nazwa produktu/towaru | Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Aerator zatapialny radialny wraz z montażem | Moc 1,5 kW, 3x 400 V - 50 Hz, 4,2 A, prędkość obrotowa min. 1420 obr/min, transfer tlenu min. 1,8 kgO2/h, zasięg mieszania 4,0 m | szt. | 4,00 |
| Mieszadło zatapialne wraz z montażem | Moc 1,5 kW, 400 V, 3 fazy, 50 Hz, 4,2 A (400V), prędkość obrotowa min. 1420 obr/min, wirnik 2 łopatowy średnicy 210 mm, stal kwasoodporna,. Mocowanie jezdne z prowadnicą 60x 60 mm, stal nierdzewna | szt. | 1,00 |
| Sitopiaskownik wraz z montażem | Przepustowość min. 8l/s, stopień usuwania piasku min. 90 % dla ziaren powyżej 0,2 mm, materiał: urządzenie - stal nierdzewna, spirale - stal specjalna | szt. | 1,00 |