Znak: ZGK.6324.01.1.JS.2014.                                                                                                                             Wzór załącznika

| Nazwa produktu/towaru | Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Dmuchawy . | Dmuchawy szt. 2 . o wydajności powyżej 500m3/h. Urządzenia w obudowie dźwiękochłonnej wyposażone w niezależny wentylator do chłodzenia obudowy. | szt. | 2,00 |
| Urządzenie do napowietrzania. | Urządzenie składające się z min. 75 dyfuzorów napowietrzających i sondy tlenowej dla ścieków w ilości 150m3/d. | szt. | 1,00 |
| Sitopiaskownik wraz z montażem | Przepustowość min. 8l/s, stopień usuwania piasku min. 90 % dla ziaren powyżej 0,2 mm, materiał: urządzenie - stal nierdzewna, spirale - stal specjalna | szt. | 1,00 |