Łączna, dnia 31.07.2019 r.

WYJAŚNIENIE Nr 2

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:	postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna” – nr postępowania T.260.4.2019.KP.

PYTANIE 1.

W dokumentacji SIWZ w pkt. 3 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, w którym informuje o:

- w ppkt. b - wymianie i montażu wysięgników. Natomiast nigdzie w dokumentacji nie zostały określone wytyczne do nich. Prosimy o podanie dokładnej ilości demontowanych i montowanych wysięgników oraz ich rodzaju, tzn. wymiarów, kąta gięcia i itp.

- w ppkt. e - wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych.

Prosimy o jednoznaczne określenie, jakich pomiarów będzie oczekiwał Zamawiający - pomiary fotometryczne natężenia, pomiary luminancji, pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, itp.

- w ppkt. h - udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury.

Czy Zamawiający dopuszcza system sterowania oświetleniem w oparciu o rozwiązanie w „chmurze"?

Odpowiedź 1.

Wszystkie wysięgniki są do wymiany. Zamawiający określił w załączniku Inwentaryzacja i tabela opraw oświetleniowych kluczowe parametry instalacji oświetleniowej zostawiając dobór wysięgników Wykonawcy. Intencją Zamawiającego jest jak najbardziej optymalny dobór oprawy wraz z wysięgnikiem poprzez Wykonawcę. Zamawiający określił jedynie maksymalną, nieprzekraczalną moc opraw. Wykonawca ma więc możliwość a zarazem konieczność doboru kompletu oprawa – wysięgnik

Zamawiający oczekuje pomiaru oświetlenia po wykonaniu modernizacji zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13201 dla klas M czyli pomiaru luminacji. Zamawiający zakłada jeden pomiar dla danego ciągu opisanego w załączniku Inwentaryzacja i tabela opraw oświetleniowych, czyli łącznie 58 pomiarów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla danej (jednej z 58) lokalizacji

Zamawiający dopuszcza system sterowania oświetleniem w oparciu o rozwiązania w „chmurze” zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2.

Czy Zamawiający przewiduje wymianę kabla zasilającego oprawy wraz z zabezpieczeniami?? Jeżeli tak, prosimy o określenie rodzaju i ilości kabla.

Odpowiedź 2.

Zamawiający zakłada wymianę wszystkich wysięgników oraz wymianę koniecznego osprzętu według wytycznych opisanych w załączniku Inwentaryzacja i tabela opraw oświetleniowych oraz obowiązujących norm i przepisów.

PYTANIE 3.

„W punkcie 3 Opis Przedmiotu Zamówienia, w podpunkcie (a) Zamawiający wymaga obliczeń oświetlenia drogowego zgodnie z normą PN-EN 13201. W pliku inwentaryzacyjnym jednak znajdują się sytuacje, w których moduły wynoszą 60m i powyżej co nie pozwoli na spełnienie parametrów określonych w normie. Przy modułach 60m i więcej nie jest możliwym spełnienie wymagań normy PN-EN 13201. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań normy przy tych samych założeniach – prosimy o udostępnienie tego materiału. Jeśli Zamawiający nie dysponuje takimi dokumentami proszę o informację czym na się kierować Wykonawca przy doborze opraw oświetleniowych?

Odpowiedź 3.

Załącznik -  Inwentaryzacja i tabela opraw oświetleniowych został zaktualizowany. Infrastruktura oświetleniowa w przypadkach gdy moduły przekraczają 60 m zostanie zagęszczona w odrębnej inwestycji.  Do obliczeń należy przyjąć informacje ze zaktualizowanej inwentaryzacji.